## Check List
Check list para el control interno de los matafuegos de baja presión
Fecha: / / | Responsable de control: Firma:
| Matafuego Nº1 |  | Matafuego Nº 2 |  | Matafuego Nº 3 |  | Matafuego Nº 4 |  | Matafuego Nº5 |  | Observaciones
A. Características del matafuego | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO
¿La Clase del extintor corresponde al riesgo en el sector?
¿Está certificado según su Clase ?
¿Presenta algún daño físico visible?
¿El estado del manómetro es adecuado?
¿ La presión está dentro del intervalo de funcionamiento?
¿Ha sido activado, está parcialmente o totalmente vacío?
B. Ubicación
¿Está ubicado en lugares visibles y de fácil acceso?
¿Se ubican a una altura adecuada del suelo? Nota: Los de masa total menor que 20 kg se instalarán a una altura entre 1,2 y 1,5 m del suelo en su parte superior. Los de masa mayor a 20 kg, a una altura no mayor de 1 m del suelo.
¿Se encuentra señalizado el lugar de la ubicación del matafuego?
¿Hay un matafuegos como mínimo cada 200 m2?
¿Tiene a disposicion Nº de contacto en caso de emergencias?
¿Tiene identificadas las llaves de suministros de gas y energía dentro de la planta?
C. Mantenimiento
¿Se realizó el mantenimiento anual? Indicar Fecha
¿Cuenta con la traba y el anillo con pasador del color al período que corresponde?
¿Cuenta con la tarjeta con la Fecha y Nombre de quién hizo el mantenimiento?
¿Cuenta con la tarjeta con la Fecha, Nombre de quién hizo la recarga y Fecha de la Próxima Recarga?