INDICE

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. RESPONSABILIDAD

- 4. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

- 5. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

- 6. HISTORIAL DE CAMBIOS DEL PROCEDIMIENTO

| ELABORO | REVISO | APROBO |
| --- | --- | --- |
| Nombre: Fecha: | Nombre: Fecha: | Nombre: Fecha: |

1. OBJETIVO

Definir la metodología y actividades desarrolladas con respecto al mantenimiento en EMPRESA, con el fin de asegurar que los equipos, las máquinas e infraestructura en general del establecimiento, se mantengan en buen estado para el desarrollo seguro de las actividades de la empresa.

2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica a los equipos y las máquinas identificadas por EMPRESA.

- 3. RESPONSABILIDAD

Responsable de Mantenimiento

- Identificar, controlar y registrar los equipos y las máquinas.

- Aprobar los planes y operaciones de mantenimiento preventivo.

- Realizar o gestionar el mantenimiento.

- Archivar los registros relativos al mantenimiento de equipos y máquinas.

- 4. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

- El Responsable de Mantenimiento identifica y registra en el formato LISTADO DE MÁQUINAS y EQUIPOS, aquellos equipos y máquinas que se encuentran en funcionamiento en el establecimiento y que requieren de un control y mantenimiento para su funcionamiento correcto y seguro.

4.1 Mantenimiento Preventivo

El Responsable de Mantenimiento completa el PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO donde identifica las necesidades de mantenimiento de aquellos equipos y máquinas que se requieren para asegurar su uso seguro y el normal desempeño de las actividades de EMPRESA.

En esa misma planilla se describe las operaciones a ejecutar y la frecuencia de las mismas (semanal, mensual, anual u otra); si es necesario también se puede hacer referencia al manual del equipo o máquina y/o a la Instrucción de Trabajo asociado.

El Responsable de Mantenimiento, o la persona que éste designe, realizará y/o supervisará las operaciones de mantenimiento indicadas en el plan.

Éstas quedaran registradas con las fechas en las que se lleva a cabo el mantenimiento en el formato HISTORIAL DE MANTENIMIENTO, con la firma de quien realizó la tarea.

4.2 Mantenimiento Correctivo

El mantenimiento correctivo se deriva de:

- Observaciones realizadas durante el mantenimiento preventivo

- Mal funcionamiento de los equipos y las máquinas

- Sustitución de piezas deterioradas

- Roturas imprevistas

El Responsable de Mantenimiento, o la persona que éste designe, evalúa mediante un diagnóstico general el desperfecto y determina la actuación necesaria.

Así se procederá a la reparación ó sustitución correspondiente. Posteriormente será encargado de completar el registro HISTORIAL DE MANTENIMIENTO.

El Responsable de Mantenimiento se encarga del archivo de los registros derivados del presente procedimiento.

- 5. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

- LISTADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS

- PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- HISTORIAL MANTENIMIENTO

- 6. HISTORIAL DE CAMBIOS DEL PROCEDIMIENTO

| Versión | Descripción del Cambio | Fecha Aprobación |
| --- | --- | --- |
| 00 | Versión inicial |  |