## 1. Calderería
Calderería | Proveedor de NA-SA | Potencial participación en equipamiento, tareas y servicios en rubro
1.1 Tanques para tratamiento de agua
1.2 Penetraciones para cañerías
1.3 Tanques de transferencia y recuperación
1.4 Tanques de boro
1.5 Tanques tratamientos de residuos radiactivos
1.6 Tanques de transferencias de resinas
1.7 Tanques de purga generadores de vapor
1.8 Separadores de vapor y recalentadores
1.9 Intercambiadores sistema eliminación de calor residual y del moderador
1.10 Tanques para aceite de turbina
1.11 Intercambiadores aceite de turbina
1.12 Tanques auxiliares
1.13 Precalentadores de agua de alimentación
1.14 Calderas auxiliares
1.15 Generadores de vapor, condensadores e intercambiadores de calor
1.16 Recipientes varios
1.17 Otros a definir

## 2. Estructuras cañerías soporte
Estructuras, cañerías y soportes | Proveedor de NA-SA | Potencial participación en equipamiento, tareas y servicios en rubro
2.1. Exclusas de ingreso al edificio reactor
2.2. Cañerías, accesorios y soportes tratamiento de agua
2.3. Perfiles estructurales
2.4. Escaleras, pasarelas, plataformas, pisos enrejados
2.5. Cañerías, accesorios y soportes para áreas convencionales
2.6. Cañerías, accesorios y soportes para circuitos de media y baja presión
2.7. tubos instrumentación
2.8. Tubos para generadores de vapor
2.9. Tubos para condensadores e intercambiadores de calor
2.10. Mallas y rejas móviles y estáticas agua de alimentación
2.11. Tablestacado
2.12. Conductos de entrada y salida sistema de agua
2.13. Puertas y estructuras blindadas
2.14. Soportes, columnas y mecanismos varios
2.15. Cañerías, accesorios, soportes y barras de suspensión para diferentes sistemas (incendio, refrigeración, aire comprimido, agua desmineralizada, etc.)

## 3. Grúas, pórticos, monorrieles
Grúas, pórticos y monorrieles | Proveedor de NA-SA | Potencial participación en equipamiento, tareas y servicios en rubro
3.1. Grúas principales, edificio reactor y sala de máquinas
3.2. Grúas pórticos
3.3. Grúas auxiliares y monorrieles

## 4. Eléctrico
Eléctrico | Proveedor de NA-SA | Potencial participación en equipamiento, tareas y servicios en rubro
4.1. Sistemas de iluminación normal, de emergencia, etc.
4.2. Distribución energía eléctrica para la obra
4.3. Ascensores y montacargas
4.4. Transformadores de BT, MT y AT
4.5. Sistema de protección de puesta a tierra y descarga de sobretensiones
4.6. Consolas, pupitres y paneles
4.7. Tableros y celdas
4.8. Baterías
4.9. Sistemas de Alarmas
4.10. Grupos electrógenos de emergencia
4.11. Cables de BT, MT y AT
4.12. Aparatos de maniobra y protección de BT y MT
4.13. Motores BT
4.14. Bandejas y soportes para cableado

## 5. Instrumentación y Control
Instrumentación y Control | Proveedor de NA-SA | Potencial participación en equipamiento, tareas y servicios en rubro
5.1. Instrumentos de presión, temperatura, caudal, diferencia de presión, etc.
5.2. Válvulas de control
5.3. Transmisores
5.4. Transductores
5.5. Indicadores, controladores, convertidores, etc.
5.6. Sistemas de alarmas
5.7. Instrumentos varios de medición
5.8. Racks de instrumentos
5.9. Accesorios de paneles y gabinetes
5.10. Cables de instrumentación
5.11. Registradores
5.12. tubing aceros inoxidables y aleaciones de níquel
5.13. Bandejas y soportes para cableado

## 6. Ventilación
Ventilación | Proveedor de NA-SA | Potencial participación en equipamiento, tareas y servicios en rubro
6.1. Sistema completo de ventilación parte convencional, ventiladores, motores, conductos, persianas, calefactores, filtros completos, etc.
6.2. Sistema completo de ventilación y enfriamiento del edificio del reactor, controles, ventiladores, motores, conductos, filtros y prefiltros completos, etc.
6.3. Sistema completo recuperación de vapores.

## 7. Aislaciones
Aislaciones | Proveedor de NA-SA | Potencial participación en equipamiento, tareas y servicios en rubro
7.1. Alimentación del reactor
7.2. Alimentación de Recipientes presurizados y de colectores de vapor
7.3. Sistema primario del reactor
7.4. Calderas y cañerías de vapor
7.5. Circuitos de ventilación edificios del reactor y de servicios
7.6. Turbogrupo
7.7. Recipientes y cañerías en general

## 8. Bombas
Bombas | Proveedor de NA-SA | Potencial participación en equipamiento, tareas y servicios en rubro
8.1. Bombas de condensado
8.2. Bombas de alimentación
8.3. Bombas de toma de agua
8.4. Bombas auxiliares de proceso
8.5. Bombas sistema enfriamiento de emergencia
8.6. Bombas sistema de residuos
8.7. Bombas sistema de purga de generadores de vapor
8.8. Bombas agua de procesos
8.9. Bombas drenaje y saneamiento
8.10. Otras bombas de distintos servicios

## 9. Válvulas
Válvulas | Proveedor de NA-SA | Potencial participación en equipamiento, tareas y servicios en rubro
9.1. Válvulas de media presión para sistemas nucleares
9.2. Válvulas de media presión para sistemas convencionales y auxiliares
9.3. Válvulas de baja presión para sistemas nucleares
9.4. Válvulas de media presión para sistemas convencionales y auxiliares
9.5. Válvulas de control
9.6. Válvulas circuito enfriamiento convencional y de emergencia
9.7. Válvulas sistema de residuos
9.8. Válvulas de abastecimiento de agua
9.9. Válvulas sistema agua desmineralizada

## 10. Tratamiento de Agua
Tratamiento de Agua | Proveedor de NA-SA | Potencial participación en equipamiento, tareas y servicios en rubro
10.1. Sistema de filtrado, sus equipos, filtros, bombas, cañerías, válvulas e instrumentación, etc.
10.2. Sistema de potabilización, sus equipos, filtros, bombas, cañerías, válvulas e instrumentación, etc.
10.3. Sistema de desmineralización, equipos, intercambiadores, filtros, bombas, cañerías, válvulas e instrumentación, etc.
10.4. Sistema de enfriamiento y tratamiento de agua piletas de almacenamiento de elementos combustibles, etc.
10.5. Sistema de tratamiento de agua para el circuito de moderador, sus equipos, intercambiadores, filtros, separadores, etc.

## 11. Blindajes
Blindajes | Proveedor de NA-SA | Potencial participación en equipamiento, tareas y servicios en rubro
11.1. Blindajes de equipos, recipientes, válvulas, cañerías, etc.
11.2. Blindajes de estructuras, soportes, etc.
11.3. Blindajes de recintos, locales, etc.

## 12. Servicios Montaje y Comple
Servicios de Montaje y Complementarios | Proveedor de NA-SA | Potencial participación en equipamiento, tareas y servicios en rubro
12.1. Montaje de componentes pesados
12.2. Montaje de componentes rotantes
12.3. Prefabricación y montaje de cañerías
12.4. Soldadura de alta especificación
12.5. Ensayos No Destructivos y tratamientos térmicos
12.6. Montaje eléctrico en baja tensión
12.7. Montaje eléctrico en media tensión
12.8. Montaje eléctrico en alta tensión
12.9. Montaje de instrumentación y control
12.10. Montaje aislaciones térmicas
12.11. Inspecciones de pre-servicio y puesta en marcha
12.12. Ingeniería de detalle de montaje
12.13. Ingeniería y diseño de productos y/o procesos
12.14. Capacidades de métodos de cálculo.
12.15. Ensayos e inspección técnica
12.16. Tratamientos de superficie, limpieza industrial, etc.

## 13. Ingeniería y Servicios
Ingeniería y Servicios | Proveedor de NA-SA | Potencial participación en equipamiento, tareas y servicios en rubro

## 14. Obra Civil
Obra Civil, Construcción Edificio Reactor, Edificio auxiliar del reactor, Edificio de turbina, Edificios varios, Playa de Maniobras, Toma de agua, Caminos de acceso e interiores, etc. | Proveedor de NA-SA | Potencial participación en equipamiento, tareas y servicios en rubro
14.1. Preparación del terreno, movimiento de tierra, relleno, compactación y nivelación
14.2. Caminos y pavimentos, desagües pluviales, industriales y sanitarios
14.3. Pilotaje, encofrados, armaduras de fundaciones y estructuras de hormigón armado, Estructuras metálicas (pórticos, soportes de equipos, etc.)
14.4. Insertos en hormigón, otras estructuras
14.5. Superestructuras, incluyendo estructuras de hormigón interiores y exteriores, otras estructuras interiores, acero y otros materiales
14.6. Blindaje especial dentro de edificios de reactor, muros de aislación de hormigón normales
14.7. Conductos y cañeros de cable y conexión del reactor con otros edificios
14.8. Contención, recintos, compuertas de acceso de materiales y de personal, salidas de emergencia y penetraciones de cañerías y cable.
14.9. Carpintería metálica, portones principales de edificios, puertas especiales, etc.
14.10. Conductos y cañeros de conexión entre edificios
14.11. Losas, refuerzos estructurales, pases en losas, muros, etc.
14.12. Cercos, defensas, empalizadas, etc.
14.13. Contrapisos, carpetas, banquinas, parquización.
14.14. Desagües cloacales y pluviales
14.15. Solados revestimientos, carpinterías especiales, etc.
14.16. Aislaciones hidrófugas y acústicas
14.17. Pisos, umbrales, zócalos
14.18. Revoques, revestimientos y selladores
14.19. Cielorrasos
14.20. Pinturas
14.21. Infraestructura e Instalaciones de servicio de los edificios (red sanitaria, iluminación, gas, electricidad, telefonía, red de incendio, sistema de tratamiento de aire, etc.)

## 15. Internos del Reactor
Internos del Reactor | Proveedor de NA-SA | Potencial participación en equipamiento, tareas y servicios en rubro
15.1. Elemento Combustible
15.2. Vainas
15.3. Pastillas de uranio
15.4. Barras de control
15.5. Tapones de cierre
15.6. Sondas de medición
15.7. Calandria
15.8. Mecanismos de barra de control
15.9. Sistema del manejo del EC
15.10. Componentes de la maquina de recambio
15.11. Conjunto de cierre del canal
15.12. Conjunto de blindajes
15.13. Acoplamientos de los tubos alimentadores
15.14. Tubo de calandria e insertos de calandria.
15.15. Alimentadores
15.16. Cañerías principales de: sistema de transporte de calor, cañería de agua de alimentación, sistema del moderador.
15.17. Bombas auxiliares
15.18. Tubos de presión
15.19. Sistema de recuperación de agua pesada
15.20. Detectores
15.21. Otros componentes relacionados